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คู่มือสำหรับประชาชน: การติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียในอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
กระทรวง:มหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน:การติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียในอาคาร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

3. หมวดหมู่ของงานบริการ:การควบคุม

4. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
	1)
	พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550




5. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป

6. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น

7. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ
30วัน
8. ข้อมูลสถิติ

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0


จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0


จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0

9. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน 
10. ช่องทางการให้บริการ

	1)
	สถานที่ให้บริการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โทรศัพท์, โทรสาร 037-386169 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -


11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ

เพื่อใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคาร 
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียตามมาตรฐานบ่อดักไขมันและน้ำเสียสำหรับอาคาร ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย 
2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
   (2) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น....

12. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
	ที่
	ประเภทขั้นตอน
	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
	ระยะเวลาให้บริการ
	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
	หมายเหตุ

	1)
	อำนาจหน้าที่ของพนักงานท้องถิ่น 

	1. เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งของอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก
2. สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสีย
	90 วัน
	-
	(1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น)

	2)
	การไม่ปฏิบัติตามพนักงานท้องถิ่น
	1. ผู้ใดขัดขวางการทำงานพนักงานท้องถิ่นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
2. เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารไม่ปฏิบัติตามพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และหากเกินกำหนด ให้เสียค่าปรับวันละ 200 บาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่พนักงานท้องถิ่นกำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสีย จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
	
	
	


ระยะเวลาดำเนินการรวม 90 วัน
13. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
	ที่
	รายการเอกสารยืนยันตัวตน
	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
	จำนวนเอกสาร
สำเนา
	หน่วยนับเอกสาร 
	หมายเหตุ

	1)
	บัตรประจำตัวประชาชน
	-
	0
	1
	ฉบับ
	-

	2)
	สำเนาทะเบียนบ้าน
	-
	0
	1
	ฉบับ
	-


15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

	ที่
	รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
	จำนวนเอกสาร
สำเนา
	หน่วยนับเอกสาร 
	หมายเหตุ

	1)
	แบบแปลนอาคารและที่ติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสีย
	-
	1
	1
	ฉบับ
	(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด)


15. ค่าธรรมเนียม
	1)
	ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกำหนดของท้องถิ่น)



16. ช่องทางการร้องเรียน
	1)
	ช่องทางการร้องเรียน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โทรศัพท์, โทรสาร 037-386169 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

	
	


17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
	1)
	แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น)



18. หมายเหตุ
       -
